层流床参数要求

1、空气洁净度级别：洁净区域内洁净度级别为100级(IS05级)。

2、气流模式:垂直流。高效率、低噪音风机，风量大、功耗小、噪音低。

3、电动病床与净化系统结构分开。

4、彩色液晶显示屏。

5、可查看紫外线灯累计工作时间，为紫外线灯更换提供参考。

6、可查看过滤系统累计工作时间，为过滤系统更换提供参考。

7、万向带刹脚轮方便移动。

8、风速控制:三档可调。

9、有定时功能，配紫外线灯及照明灯。

10、配备USB接口、应急开关及遥控器。