参数要求

适用范围：输出激光将色素击碎1064rm用于去除蓝色黑色纹身，532rm用于良性表皮:色素增加性疾病治疗

技术参数：

光疗模块：

波长：532nm/1064nm

光板直径：2-10mm

脉宽：≦350ps

峰值功率：1064nm:1.6GW   532nm:1.0GW

瞄准光波长：635nm

最大能量密度：1064nm: 0.2-12.5/cm2

532rm: 0.06-7.6J/cm2

单脉冲最大输出能量：1064nm:400mj    532nm:250mj

激光输出发散角：2.5-65mrad(1064nm)    1.2-50mrad(532nm）

注册证2个波长