1、平台整体技术要求

1.1 页面显示

1.1.1首页简洁易操作，便于管理者及患者操作

1.1.2 检测界面清晰友好，检测完成后数据自动填充到对应的表格中，无需手动输入，减少操作过程，一键生成检测报告

1.1.3 关于界面，便于理解系统的相关信息，支持OTA软件升级，无需返厂即可完成软件的功能升级

1.2 患者建档

1.2.1 多种关联形式，可以通过读取身份证或者输入手机号进行新建患者信息，一次建档成功后，下次再次检测仅需要扫描身份证或者输入手机号码即可进行检测。

1.3 慢病风险评估

1.3.1通过慢病风险评估模型将居民的基本信息、运动饮食习惯、心理健康状况等信息算法分析，出具慢病风险评估结果。帮助医生和患者更好的进行健康生活习惯的调整和培训，减少疾病的发病率。

1.4 健康知识

1.4.1专业团队输出教育知识，通过知识的普及提高糖尿病患者自我血糖控制和调节能力,减少和延缓糖尿病并发症的发生

1.5 记录查询

1.5.1 详细清晰的检测记录，支持多种筛选方式进行定位。

1.5.2 异常指标支持点击详细解读查看，解读内容全部来源于权威的专家共识文件。

1.5.3生成的标准检测报告，能够清晰明了的看出检测结果是否异常，能够对异常指标进行重点关注。

2、后台功能介绍

2.1患者管理

2.1.1 支持后台查询患者的个人信息

2.1.2 支持后台直接查看患者的检测信息，并且能够生成检测报告单，能够很清晰的看到患者的多次检测结果的变化，更便于患者的远程管理

2.1.3 能够多纬度筛选检测的患者异常指标的情况，更加方便工作对患者进行慢病管理

2.1.4 支持对患者进行长期跟踪，能够了解到患者的慢病管理情况，及时调整慢病管理方案，帮助提升患者的依从性。也方便主管医师了解患者的院外自我管理情况

2.2 设备管理

2.2.1 设备型号管理列表可进行新建、修改、删除操作

2.2.2 设备绑定用于终端设备的统一管理，可进行新建、查询、修改、删除等操作

2.2.3 设备绑定页默认为设备绑定修改时间倒序排序，不可更改

2.2.4 设备信息反馈页可接收设备反馈反馈额的信息并对其进行统一的管理。

2.3 检测管理

2.3.1 检测者列表显示健康信息管理平台检测者的客户列表资料，展示项为：姓名、性别、年龄、联系电话、检测次数、建档时间

2.3.2 检测者列表可按检测次数从高到低、检测次数从低到高、建档时间正序、建档时间倒序分别排序

2.3.3 检测者列表可进行批量导入、查看档案、查看记录操作

2.3.4 检测记录列表导出excel 与列表显示一致，只导出已选择的指标，最多可一次导出 10 万条数据

2.4 数据中心

2.4.1通过检测基层医疗机构或患者姓名的筛选，选定某位患者，在列表下方以折线图的方式展示患者多项检测指标的变化

2.4.2通过对异常指标、年龄段、性别、检测基层医疗机构、检测日期的筛选，获取指标异常、超低、偏低、正常、偏高、超高的检测值，并先以总览柱状图的形式展示，后由按检测值分类的列表信息展示

2.4.3 消费者数据图谱从检测时段、检测频次和检测结果三个维度来分析消费者的相关数据，帮助监管人员更好地了解消费者的相关情况

2.4.4 月度数据报表按不同月份从检测频次、患者年龄对健康信息管理平台的服务人群进行画像，另对不同月份的指标异常数据进行统计，分析指标异常人群的年龄分布，为更好地服务慢病患者提供理论数据参考

2.4.5 合格率分析报表可按基层医疗机构和检测周期来筛选查看健康信息管理平台所检测的各项合格率和异常率

2.4.6 健康信息管理平台的监管人员可在经营数据报表页面查看基层医疗机构的所有检测数据

2.5 系统管理

2.5.1 菜单管理页分为 PC 菜单和 APP 菜单的 Tab 栏，可分别对管理后台的布局进行管理

2.5.2 角色管理页可对当前健康信息管理平台内的角色进行统一的管理，上下级的权限可分开配置

2.5.3 在管理后台新增自动更新功能，可查看各版本更新情况，可直接在此页面发布新版本

2.5.4 在指标结果维护页面，管理员可新建、编辑、删除各项指标结果区间反馈的内容，同一个指标的范围可支持新建多个结果解读

2.5.5 问题反馈页是系统管理者获取用户所反馈的问题和建议的渠道，便于监管人员及时改善产品

2.5.6 推送日志页面可向客户推送数据，客户数据的查看范围仅为本级机构

2.5.7 常见问题维护页可对用户常见的问题反馈的解决方法作统一维护，让用户遇见常见问题时能得到详尽快速的反馈

2.6 会诊管理

与首页里面的随诊安排进行联动，可提前一周的时间，发送信息到账号的手机号上，提醒患者进行随诊

2.7 指标监测

平台支持血糖、血压、等各种健康指标的监测和管理。当用户用智能设备进行指标检测后，结果会自动上传到平台，平台能够准确对用户的异常值进行监测和自动预警。

2.8数据解读

检测完成以后，可以对指标进行解读，根据国内的权威专家共识指南等信息，对检测结果进行标准解读，并对指标的临床意义进行解析。

2.9数据分析

多指标检测的数据实时上传到管理平台可以进行多种报表分析，生成相应的报表系统，便于多方系统进行数据管理，可生成的报表包括患者的检测指标情况分析、月度报告、异常率报告、合格率分析、以及患者数据图谱等功能。

硬件设备及耗材技术要求：

二、血糖尿酸血酮仪

▲1、设备用途：一机三测，用于监测血糖、尿酸、血酮数值

2、报警及自动关机功能：拔条关机。滴血等待时间约3分钟，3分钟无动作，自动关机。

3、存储量：300个血糖数值、100个尿酸数值、100个血酮数据

4、传输方式：蓝牙上传结果，轻松实现数据共享

▲5、具有血酮预警功能

▲6、仪器使用期限：10年

★7、校正类型：免调码

8、电池：两节7号碱性电池

9、加样方式：顶端加样+自动虹吸

血糖试条：

1、采用银碳电极材质，检测方法：葡萄糖脱氢酶法；

▲2、测试范围：1.1mmol/L～33.3mmol/L；样本量（μl）≤1.0μL；检测时间：≤5S；

▲3、红细胞压积率：10%-70%；测试温度：5-45℃
4、血样要求：新鲜毛细血管全血、静脉全血、动脉全血、新生儿全血（提供注册证证明页面）
▲5、适用于糖尿病患者、孕妇、肾透析或其他人群的快速血糖检测（提供注册证证明页面）
▲6、准确度：符合国家国标GB/T 19634-2021标准和ISO15197-2013的国际标准（提供说明书证明为准）
7、试条有效期≥24个月，开瓶有效期≥6个月
★8、校正码方式：免调码

尿酸试条：

▲1、银碳电极材质，检测方法采用生物传感技术；

2、测试范围：174μmol/L～1190μmol/L；样本量（μl）≤1.5μL；；测试温度：10-40℃

▲3、检测时间：≤10S；红细胞压积率：10%-70%；

4、血样要求：新鲜毛细血管全血、静脉全血

▲5、准确度：测试范围：174μmol/L～297μmol/L（2.9mg/dL～5.0mg/dL），偏差不超过±44.55µmol/L（±0.75mg/dL）；测试范围：297μmol/L～1190μmol/L（5.0mg/dL～20.0mg/dL），偏差不超过±15%

6、测量精确度：测试范围：174μmol/L～297μmol/L（2.9mg/dL～5.0mg/dL），允许偏差SD＜22.3μmol/L(＜0.375mg/dL)；测试范围297μmol/L～1190μmol/L（5.0mg/dL～20.0mg/dL），允许偏差CV＜7.5%

▲7、试条有效期≥18个月，开瓶有效期≥3个月
★8、校正码方式：免调码

血酮试条

▲1、银碳电极材质，检测方法采用电化学法；

2、测试范围：0.1mmol/L～8.0mmol/L；样本量（μl）≤1.5μL；测试温度：5-45℃

▲3、检测时间：≤6S；红细胞压积率：10%-70%；

4、血样要求：新鲜毛细血管全血、静脉全血

▲5、准确度：测试范围：0.1mmol/L≤测试值≤1.0mmol/L（1.0mg/dL≤测试值≤10.4mg/dL），偏差不超过±0.2mmol/L（±2.1mg/dL）；测试范围：1.0mmol/L＜测试值≤8.0mmol/L（10.4mg/dL＜测试值≤83.2mg/dL），偏差不超过±15%

6、测量精确度：测试范围：0.1mmol/L≤测试值≤1.0mmol/L（1.0mg/dL≤测试值≤10.4mg/dL），SD≤0.1mmol/L（≤1.0mg/dL）；测试范围1.0mmol/L＜测试值≤8.0mmol/L（10.4mg/dL＜测试值≤83.2mg/dL），CV≤6.0%

▲7、试条有效期≥24个月，开瓶有效期≥6个月
★8、校正码方式：免调码

二、血脂血糖仪产品参数

1、检测原理：血脂：光化学、干式化学法；血糖：电化学法

2、检测样品：全血（静脉血与毛细血管血）

3、检测需血量：血糖：0.8uL  血脂：40uL

4、检测时间：血糖：5+1s   血脂：≤100s

5、检测范围：TC: 2.59-10.36mmol/L

HDL:0.52-3.11mmol/L

TG:0.57-5.65mmol/L

血糖：1.1-33.3mmol/L

6、血脂准确性：TC、TG、HDL、LDL（计算）、NON-HDL（计算）、TC/HDL（比值）、LDL/HDL（比值）

7、血脂测试环境：20-30℃；湿度20%-80%

8、血脂调码方式：密码牌

9、仪器尺寸：149*82*38mm

10、显示屏：LCD点阵屏，190*128分辨率

11、电源：4*5号电池、

12、记忆容量：血脂和血糖检测结果各200条；血脂和血糖质控结果各50条

13、数据管理：支持USB联机打印，蓝牙数据传输