放射门诊一台联影DR和一台岛律胃肠机搬迁到新院区服务参数

1.移机清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海联影 | uDR.770i. | 1台 |
| 2 | 北京岛津 | Uni-Visione | 1台 |

- 2.总体服务要求：

- ▲本项目移机服务需包括技术指导、设备的拆卸、包装、运输、搬运、再安装、调试和移机后质保服务等内容，确保移机过程安全顺畅和移机后设备正常使用。

- 移机设备包括设备整机系统、设备自带工作站及配套原厂设备。

- 移机服务需根据设备厂家的场地安装要求，提供机房设计图纸（含电气要求）或场地准备详细施工方案，并提供相应的技术支持，确保满足装机要求。

- 移机前按照设备说明书标准及相关法规进行安全检查，开机测试验证设备各项功能是否正常，保留数据。

- 移机在安装过程中，需将设备从其目前所在地点进行拆卸，再将拆卸的所有设备及其零配件进行包装，运输至搬迁地址指定地点重新安装成整机。

- 在安装结束后需对设备进行全面性能检测，确保各项功能与移机前保持一致，性能符合国家标准，各机械参数和剂量参数能通过有关部门的检测。

- 供应商在接到院方开始移机通知后能立即赶到医院开始移机工作。

- 提供24小时热线服务电话（400或800）随时在线响应。接到采购人报修电话后，维修响应时间≤1小时，到达现场时间≤8小时，现场确认故障原因≤12小时；

- ▲供应商具备专业服务团队，至少配备两名资深工程师提供拆装机服务，以保证100%解决拆装机及调试过程中出现问题。（提供原厂培训资质证书，投标截止时间前一年内任意3个月内投标公司的参保社保证明，并加盖供应商公章。）

- ▲供应商必须具有移机使用的运输工具必须是专业工具，在运输过程中固定、防碰撞保护必须专业，特殊的部件需要提供专业的或者订制的搬运包装。提供工具图文介绍。（提供校准证明文件材料，并加盖供应商公章）

- ★响应供应商不能以任何形式转包，不接受联合体响应。不得整体或部份将维修工作转包给其它。(提供承诺函，并加盖供应商公章）

★供应商成立至今维修工作中未发生重大责任事故，存在隐瞒或欺骗行为，一经查实，取消成交资格。(提供承诺函，并加盖供应商公章）