参数要求
调节范围内360°任意悬停。

悬臂垂直角度调节范围：110°

悬臂水平角度调节范围：38°

气动助力协助调节。

角度精确，位置精确，刻度显示。

专业的靴形脚套设计，脚踩靴底、腘窝悬空、腿部不受压。

专业的立式腿架搁置推车，节省空间。

高分子凝胶材质脚靴护套。

可选择的脚靴样式。
8.拥有CE、FDA及ISO认证。
9.腿架与手术床边轨固定强度高，要有二点式结构，构成线性固定专业的通用型边轨夹，可配套所有品牌手术床，固定方便，简单牢固。

产品自重：≦12KG
脚靴支撑杆长度：≦680mm

12.脚靴支撑杆直径：≦20mm

13.脚靴尺寸：≦570*390*220mm

14.适用患者体重：≦180kg以下

15.脚靴调节范围：≦320mm

                     配置要求（单套）
	产品名称
	数量
	单位
	备注

	马镫形多功能腿架
	1
	对
	

	脚镫保护套
	1
	对
	

	边轨固定夹（通用型）
	1
	对
	

	小推车
	1
	台
	


