# 吸烟机参数

| 项 目 | 内容/参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 控制方式 | 按钮开关 |  |
| 流速调节 | 旋钮（连续调速） |  |
| 风量流速 | 0-3.2m3/min |  |
| 预 过 滤 | 2 级预过滤 |  |
| 主过滤器结构 | 初效过滤层+活性炭过滤棉+蜂巢活性炭过滤层+HEPA 高效过滤层， 共 4 级 |  |
| 主过滤器尺寸 | 190mm*190mm*110mm |  |
| 过滤等级 | H14 |  |
| 过滤效率 | ≥99.999% |  |
| 过滤精度 | ≥0.3μm |  |
| 噪 音 | 55-65dB |  |
| 电 机 | 静音型 |  |
| 外形尺寸 | 不大于330mm×290mm×660mm（不含支架） |  |
| 毛 重 | 不大于24Kg |  |
| 功 率 | 不大于1100W |  |
| 电源配置 |  | AC 220V，50Hz， |