热风干燥气枪参数

一、采购需求

为提升消毒供应中心器械干燥效率与质量，现计划采购2台热风干燥气枪。供应商所供产品必须为全新、原装、符合医疗器械干燥要求的设备，具备高效、稳定、安全的干燥性能，满足科室精密器械、复杂管腔等器械的干及能满足科室高强度日常使用要求

- 热风干燥气枪要求：

- 温度与风速调节：具备多档温度（如常温、40-70℃可调）和风速调节功能。
2.过滤系统：内置精密过滤器，确保输出空气洁净度符合器械干燥要求（建议对0.2μm颗粒过滤效率≥99.97%）。

- 3.温度范围：常温~50℃可调，温控精度±3℃。开机后快速达到设定温度（建议≤30秒）。
4.过热保护：设备具备自动恒温控制和超温保护功能。

5.噪音水平：≤65 dB(A)。

6.材质要求：出风口及加热部件采用304不锈钢或同等级耐高温耐腐蚀材料。

7.机体设计：符合人体工学，握持舒适，配备防滑手柄和悬挂装置。
8.附件配置：每台标配不同规格的精密吹嘴（细长型、扁平型等）≥3个，满足不同器械干燥需求。