清洗筐参数

一、采购需求

根据我院消毒供应中心工作实际需要，现计划采购一批清洗筐（150个）。供应商所供货物必须为全新、原装、合规产品，质量符合国家及行业相关标准，能满足科室专业清洗要求。

- 清洗筐要求：

- 产品材质必须符合医疗器械清洗、消毒及灭菌的行业标准，无毒、无味、耐腐蚀、耐高温高压（至少耐受135℃高温及相应压力），使用寿命长。

- 工艺要求：边角圆滑无毛刺，结构牢固，不易变形或脱落。筐体与盖子（如有）开合顺畅，契合度高。

- 所有规格的筐体均需为“密底、密边”（即底部和四周为实心或密集网孔，防止小型器械掉落），具体疏密度可参考现有科室在用样品标准。

- 硅胶材质筐：必须为医用级或食品级硅胶，需具备优异的柔韧性、抗撕裂性和耐高低温性能（-40℃至250℃）

- 轻量化要求：在满足承重≥10kg与耐用的前提下减轻自重。

三、采购规格及数量

| 序号 | 内孔规格(cm) | 数量（个） | 备注 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50*10*8 | 5 | 密底、密边、疏盖 | 一体盖 |
| 2 | 30*25*8 | 20 | 密底、密边、疏盖 | 一体盖 |
| 3 | 40*25*8 | 15 | 密底、密边、疏盖 | 一体盖 |
| 4 | 40*25*8 | 10 | 密底、密边、无盖 | 硅胶材质 |
| 5 | 50*25*8 | 10 | 密底、密边、疏盖 | 一体盖 |
| 6 | 45*30*6 | 35 | 密底、密边、疏盖 | 一体盖 |
| 7 | 20*15*10 | 20 | 密底、密边、疏盖 | 一体盖 |
| 8 | 25*25*8 | 20 | 密底、密边、无盖 | 一体盖 |
| 9 | 45*30*12 | 5 | 密底、密边、无盖 | 材质要轻 |
| 10 | 25*25*8 | 10 | 密底、密边、无盖 | 硅胶材质 |
| 合计 |  | 150 |  |  |
| 疏密度可参考科室 |  |  |  |  |