清洗毛刷参数

一、采购需求

根据我院消毒供应中心工作实际需要，现计划采购一批清洗毛刷（1700支）。供应商所供货物必须为全新、原装、合规产品，质量符合国家及行业相关标准，能满足科室专业清洗要求。

- 毛刷要求：

- 刷毛柔软不易脱落，刷头尺寸齐全，手柄防滑易持握，耐高温高压消毒，长度、直径需满足不同器械管腔清洗需求。

- 刷头材质为尼龙或更优材质，韧性好。手柄符合人体工学，配套不同形状（如球形、柱形）刷头，适用于复杂器械表面及关节处清洗。

- 不锈钢丝材质，不易锈蚀，用于去除器械表面顽固污渍或碳化物。刷丝排列均匀牢固，手柄绝缘防滑。

- 海绵体柔软细腻，不损伤器械精密表面，适用于光学镜头、精密器械的初步清洗或上油保养。

三、采购规格及数量

| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬式管腔器械清洗刷 | 2mm | 支 | 50 | 35-50cm |
| 硬式管腔器械清洗刷 | 3mm | 支 | 50 | 35-50cm |
| 硬式管腔器械清洗刷 | 4mm | 支 | 50 | 35-50cm |
| 硬式管腔器械清洗刷 | 5mm | 支 | 50 | 35-50cm |
| 硬式管腔器械清洗刷 | 6mm | 支 | 50 | 35-50cm |
| 硬式管腔器械清洗刷 | 7mm | 支 | 50 | 35-50cm |
| 硬式管腔器械清洗刷 | 8mm | 支 | 50 | 35-50cm |
| 硬式管腔器械清洗刷 | 10mm | 支 | 365 | 35-50cm |
| 脑科吸管清洗刷 | 全型号 | 支 | 50 | / |
| 耳鼻喉科吸管清洗刷 | 全型号 | 支 | 50 | / |
| 口腔科吸管清洗刷 | 全型号 | 支 | 50 | / |
| 胸科吸管清洗刷(含心脏） | 全型号 | 支 | 50 | / |
| 妇科吸引管清洗 | 全型号 | 支 | 50 | / |
| 眼科超精密器械刷 |  | 支 | 20 | / |
| 气管套管刷 | 7.9.10mm | 支 | 50 | / |
| 髋臼锉清洗刷 |  | 支 | 10 | / |
| 戳卡清洗刷 | 大 | 支 | 5 | / |
| 戳卡清洗刷 | 中 | 支 | 3 | / |
| 戳卡清洗刷 | 小号 | 支 | 3 | / |
| 内镜阀门口清洗刷 |  | 支 | 50 | / |
| 腹腔镜刷（毛长20cm) | 1mm-10mm | 支 | 500 | 30-70cm |
| 胆道镜清洗刷 | 钢丝型 | 支 | 5 | / |
| 泌尿镜清洗刷 | 钢丝型 | 支 | 10 | / |
| 喉镜清洗刷 | 钢丝型 | 支 | 5 | / |
| 纤支镜清洗刷 | 钢丝型 | 支 | 24 | / |
| 内镜清洗专用环刷 | 6.0-8.0 | 支 | 50 | / |
| 合计 |  | 支 | 1700 |  |