拆片机参数要求

- 能够快捷剥出各种成行于药板中的片剂和胶囊。

- 采用挤压式剥药模式，对药品无损伤。

- 胶辊易拆卸，无需使用外部工具。

- 药品厚度调节最大值不小于10mm，且对调试装置有固定保护。

- 可任意调整药板的位置，药板宽度≤6cm,可以2板同时拆药。

- 配备不少于10片剥药调整片，满足于不同规格不同排列的药板。

- 必须具有工作保护装置，打开操作盖板，机器需停止工作。

- 配备不少于2个接药盒，减少更换频次。

- 除包速度≥350片/分钟。

- 电源电压：220V；50HZ