维保要求
一、投标人的资格要求：
合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
6.投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商名单。

   7.本项目只针对国内企业，小微企业享受政府采购规定的优惠政策。

二、项目名称
	序号
	名称
	数量
	服务期限
	采购预算（元）

	1
	移动CT
	1
	3年
	288万元


三、技术参数
1、保修服务项目
放射科移动CT 美国纽洛捷科NL-4000维保-完全保修

2.服务范围：
设备整机的保修。提供所有技术咨询、维修、保养和来源合法、质量合格的零配件（包括球管、平板探测器、高压发生器、工作站、MR线圈、梯度放大器、射频放大器、冷头、液氦添加等整套系统的零部件。但不含相机、注射器、稳压电源、UPS等第三方产品）；软件维护升级。   

质量控制：按国家标准和厂家维护保养指南执行设备及附件的预防性保养，每年底提供设备年度维护保养总结报告，并保证设备性能和图像质量符合检测要求和临床要求。
四、服务要求：
1.提供24小时热线服务电话（400或800）随时在线响应。不限次数报修；接到医院报修电话后，维修响应时间≤1小时，停机情况下，6小时内到达现场进行维修；
   2.▲投标人需有丰富的维修经验和疑难问题解决能力，保证80%的故障在故障发生当日内修复；
3.▲投标人具备专业服务团队，为本项目配备技术培训合格的资深工程师不少于4名，且工程师为投标单位的正式员工。每年根据院方需求对设备使用人员做技术培训；
4.▲投标人具有紧急维修保障能力，提供履约保障的有效方案措施；
5.备件来源要求：为保障采购人维保设备运行的安全性及可靠性，投标人确保备件必须为与该设备同一备件号的原厂备件，安装完毕后达到原厂设备运行标准。保证备件100%供应保障；
5.提供设备及附件一年至少4次的全面系统深度预防性保养，投标文件中需提供明确保养的具体内容（包括：提供保养报告单，定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、运行状态检查等）；
6.投标人必须具有设备维修涉及的全套专业维修工具并提供校准证明文件；
7.设备信息实现远程管理，基础信息实时监控、微信检测、手机报修、效益分析等功能完善；
8.响应供应商不能以任何形式转包，不接受联合体响应。不得整体或部份将维修工作转包给其它公司或个人，一经查实采购人有权终止合同，并要求成交供应商要赔偿由此引起的一切经济损失；
★9.供应商成立至今维修工作中未发生重大责任事故，并在采购人单位具有良好的口碑，存在隐瞒或欺骗行为，一经查实，取消中标资格。

10. 本项目不接受联体投标,中标人不得将项目全部或部分转包给其它非中标方服务。

五、违约责任与赔偿
▲1、中标方未按要求提供服务，采购人报修后中标方连续两次未能提供全方位维护保养的、或报修不响应，采购方有权单方面终止合同。
▲2、因中标方的原因导致的年开机率低于95%的，不足95%部分的停机天数按1:5 的比例延长保修时间，并赔偿采购人2000 元/天；如年开机率达不到90%以上，除了以上赔偿外，采购方有权终止合同并要求中标方支付合同总价20%的违约金。
3、其它违约责任按国家合同法处理。

