
全自动化学发光免疫分析仪参数

▲1、产品用途：用于鼻咽癌相关标志物检测，包括但不限于EBV EBNA1 IgA、EBV Zta IgA、EBV VCA IgA等项目；需提供可证明上述功能参数的厂商的产品官方宣传资料，包括但不限于说明书、注册证、图片说明并盖厂商公章
▲2、仪器可开展EB病毒BNLF2b抗体检测项目，满足鼻咽癌筛查相关检测项目开展；需提供可证明上述功能参数的厂商的产品官方宣传资料，包括但不限于说明书、注册证、图片说明并盖厂商公章
3、发光原理：吖啶酯直接化学发光技术，减少环境中温度、PH值等因素影响；
4、分析速度：单个分析模块恒速200T/h，最多可拓展 4个模块，单独急诊通道，即到即检，最快15min出结果；
5、加样方式：采用一次性吸样头加样，降低携带污染率；

▲6、可拓展项目：可开展结核TB-IGRA项目，对于免疫功能受损等高风险人群进行排查；需提供可证明上述功能参数的厂商的产品官方宣传资料，包括但不限于说明书、注册证、图片说明并盖厂商公章

7、智能化自动化功能：可独立冷藏试剂位≥20个；试剂采用2点或3点校准，自动校准无需人工注册，且带有软件质控监测功能。

