1. 移动交互式女性导尿模型

材质：高分子硅胶，弹性好、抗撕裂

体位：成人下半身，仰卧双腿屈曲外展

解剖：外阴逼真，小阴唇可分开，尿道口 / 阴道口清晰；尿道短直（3-5cm）

功能：导尿、留置尿管、膀胱冲洗；内置弹性储水装置，模拟膀胱逼尿肌；单向阀防漏；可连接外置储液袋

特点：外生殖器可更换；适配多型号双腔 / 三腔导尿管

数量：1个
2. 移动交互式男性导尿模型

材质：医用硅胶，触感真实

体位：成人下半身，截石位

解剖：阴茎可提起至 60°，包皮可后推；尿道弯曲狭窄仿真

功能：导尿、留置、冲洗；内置弹性储水装置；模拟尿液流出；气囊可注水 / 气固定

特点：外生殖器可更换；适配多型号导尿管

数量：1个
3. 胸腔穿刺模型

材质：高分子环保材料

体位：成人男性头颈躯干，反向坐椅位

解剖：肩胛骨、肋间隙、脊柱棘突清晰；双侧穿刺区（肩胛下角线 / 腋中线 / 腋后线）

功能：叩诊定位；穿刺有落空感；可抽模拟胸水 / 气胸气泡；错误穿刺语音提示

特点：皮肤与穿刺囊腔可更换

数量：10个
4. 腹腔穿刺模型

材质：硅胶，质地柔软

体位：成人上至头部下至大腿 1/3，可平卧 / 侧卧 / 坐位

解剖：锁骨、肋弓、脐、髂前上棘等标志清晰；左侧模拟脾大、右侧腹壁下血管区警示

功能：移动性浊音叩诊；穿刺有落空感，可抽模拟腹水；误穿脾 / 血管区提示失败

特点：穿刺部位皮肤可反复穿刺，易更换

数量：10个
5. 骨髓穿刺模型

材质：硅胶 + 模拟骨髓腔材料

体位：成人平卧位

解剖：髂前上棘、胸骨柄标志准确；骨髓腔仿真

功能：髂前上棘 / 胸骨柄穿刺；刺透骨髓腔有落空感，可抽模拟骨髓液

特点：穿刺模块与皮肤可更换

数量：10个
6. 腰椎穿刺模型

材质：环保热塑弹性体混合胶

体位：成人侧卧位，脊柱弓状（需抱头屈膝）

解剖：L1-L5 腰椎、骶骨、棘上 / 棘间韧带、黄韧带、硬脊膜、蛛网膜下腔完整

功能：腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞、骶管阻滞；穿刺有阻抗感与落空感，可抽脑脊液；错误穿刺语音报警

特点：腰部可活动；穿刺模块可更换

数量：10个
7. 高级环甲膜穿刺及气管切开插管训练模型

材质：进口 PVC 塑胶，不锈钢模具注塑

尺寸：高 32cm× 宽 27cm× 厚 12cm；净重 2.35kg

解剖：甲状软骨、环状软骨、环甲膜、气管、颈总动脉位置准确

功能：环甲膜穿刺 / 切开；气管切开（纵 / 横 / 十字 / U 型切口）；可观察颈部内部操作

特点：颈部皮肤可旋转更换；配备多根模拟气管

数量：2个
8. 切开缝合模型

材质：多层硅胶，模拟皮肤 / 皮下 / 筋膜层

规格：方形模块（直径约 20cm），带底座

功能：皮肤切开、缝合（间断 / 连续 / 褥式）、打结、剪线、拆线；可练习脓肿切开引流

特点：组织张力弹性真实；可反复练习，局部皮肤可更换

数量：2个
