病理全流程信息管理系统升级项目

本项目建设病理全流程信息管理系统ISO15189 认可管理系统，实现病理诊断全链条的标准化、规范化、信息化管理，全面提升病理科的诊疗服务质量、运营效率及管理水平，助力科室顺利通过ISO15189医学实验室质量和能力认可，为临床诊疗、科研教学及医院精细化管理提供坚实的病理数据支撑。通过本项目的实施，将有效解决传统病理管理的痛点问题：其一，规范病理诊疗流程，减少人为差错，提升病理诊断的准确性和时效性，为临床提供更可靠的诊断依据；其二，实现病理信息的集中管理与共享，提高科室运营效率，降低管理成本；其三，构建完善的质量管理体系，满足 ISO15189 认可的各项要求，提升实验室的核心竞争力；其四，积累丰富的病理数据资源，为临床科研、教学及医院管理决策提供数据驱动的支持。本项目的建设应符合医疗行业高质量发展的趋势，对提升医院的医疗服务能力、保障医疗质量与安全具有重要的现实意义和长远价值。

1.支持不同厂商的数据库，信创数据库、中间件及操作系统。

2.支持各种主流操作系统，同时支持 32 位及 64 位操作平台，信创操作系统。

3.支持国家信创战略，满足国产化适配和信创云部署要求服务器操作系统、中间件、数据库及终端操作系统和国产化浏览器等兼容适配，国产化部署不影响性能，系统安全性高、稳定性好、扩展性强；整体项目实行国产化标准进行实施，为保障稳定安全运行，按照站库分离模式部署。

4.系统遵循 HL7、IHE 国际标准，符合国家卫健委《医院信息系统功能规范》，采用成熟的、先进的及符合国际标准的系统结构、计算机技术、通讯技术、数据库技术、存储技术和网络技术。为杜绝形成信息孤岛，系统需符合 IHE（Integrating theHealthcareEnterprise）医疗信息系统集成规范。支持 HL7 标准,WebService或中间件方式的方式。

5.项目实施完成后应要求符合国家电子病历应用评价六级及以上、互联互通评级标准五级乙等及以上、智慧服务三级及以上、智慧管理三级及以上评审建设标准要求和规范的最高标准，如不符合须免费在医院评审时给医院提供系统改造、升级服务。

6.系统架构要求：采用信息管理系统主流的 B/S 多层架构技术，保障系统平台的稳定性、易用性、可扩展性。系统后期功能模块的新增、修改原则上不能频繁影响用户使用。

7.硬件兼容：须兼容医院现有及将来采购的的所有品牌设备，包括但不限于目前科室使用的仪器等所有的设备，如玻片打印机、包埋盒打印机、免疫组化全自动染色设备、数字切片扫描仪设备、大体摄像头、显微镜等。

8.产品不满足业务需求情况时，可以根据医院要求开发满足医院要求的功能模块。

9.数智化病理系统的全部功能同时在线使用License应无数量限制。

10.信息系统符合CMA/CNAS评审要求，须提供认证的软件测试报告，报告中须包含送检、接收、取材、技术、诊断、质控功能的符合性证明。

11.本项目覆盖总院区、新院区应用，满足多院区工作模式，软硬件为本地化部署。根据采购人操作习惯、管理等需使用移动端场景要求，需提供招标需求相应功能的移动端软件模块（支持鸿蒙、IOS、Android或同等功能系统）。

| 序号 | 软件模块 | 功能模块 | 子功能模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病理数智化平台 | 送检工作站 | 综合病理申请模块 |
|  |  |  | 手术室病理申请模块 |
|  |  |  | TCT 病理申请模块 |
|  |  |  | 细胞学病理申请模块 |
|  |  |  | 内镜申请模块 |
|  |  |  | 流式细胞术病理申请模块 |
|  |  |  | 分子申请模块 |
|  |  |  | FISH 申请模块 |
|  |  |  | TAP 申请模块 |
|  |  |  | HPV 申请模块 |
|  |  |  | E6/E7mRNA 申请模块 |
|  |  |  | 皮肤病理申请模块 |
|  |  |  | 肾穿病理申请模块 |
|  |  |  | 电镜病理申请模块 |
|  |  |  | 细胞 DNA 倍体定量分析病理申请模块 |
|  |  |  | 骨髓病理申请模块 |
|  |  | 标本转运工作站 |  |
|  |  | 接收工作站 |  |
|  |  | 取材工作站 |  |
|  |  | 包埋工作站 | 取材核对 |
|  |  |  | 包埋过程管理 |
|  |  | 制片工作站 |  |
|  |  | 特检医嘱工作站 |  |
|  |  | 诊断工作站 | 综合报告模块 |
|  |  |  | 常规病理诊断 |
|  |  |  | 冰冻病理诊断 |
|  |  |  | TCT 病理诊断 |
|  |  |  | DNA 倍体定量分析诊断 |
|  |  |  | 微生态病理诊断 |
|  |  |  | 分子病理诊断 |
|  |  |  | FISH 病理诊断 |
|  |  |  | HPV 病理诊断 |
|  |  |  | E6/E7mRNA 病理诊断 |
|  |  |  | TAP 病理诊断 |
|  |  |  | 淋巴瘤重排病理诊断 |
|  |  |  | TB-DNA 病理诊断 |
|  |  |  | 其他分子病理诊断 |
|  |  |  | 流式细胞术病理诊断 |
|  |  |  | 骨髓病理诊断 |
|  |  |  | 肾穿病理诊断 |
|  |  |  | 电镜病理诊断 |
|  |  | 归档工作站 |  |
|  |  | 借还片工作站 |  |
|  |  | 设备试剂耗材管理工作站 |  |
|  |  | 质控工作站 |  |
|  |  | 自助打印工作站 |  |
|  |  | 技术全流程质控工作站 | 取材环节材块核对 |
|  |  |  | 脱水环节 |
|  |  |  | 包埋环节 |
|  |  |  | 切片环节/冰冻切片环节 |
| 2 | 病理数智化人工智能辅助分析 | 乳腺癌免疫组化细胞计数 |  |
|  |  | 切片优良率人工智能评价 |  |
|  |  | 宫颈液基细胞学人工智能辅助质控 |  |
|  |  | 规范化病理诊断报告人工智能评价 |  |
|  |  | 甲状腺细针穿刺细胞学人工智能辅助 |  |
|  |  | 医学影像协同标注系统 |  |
|  |  | 病理诊断图像处理软件 |  |
| 3 | 病理数字化管理系统 | 数字化管理 | 数字切片归一化处理 |
|  |  |  | 数字化阅片 |
|  |  |  | 数字切片存储管理 |
|  |  |  | 计算资源服务 |
|  |  | 远程会诊院间协同模块 |  |
| 4 | （ISO15189）临床病理实验室质量体系管理 |  |  |

病理全流程信息管理系统升级项目报价表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 版本号 | 软件开发商 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病理数智化平台 |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 2 | 病理数智化人工智能辅助分析 |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 病理数字化管理系统 |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 4 | （ISO15189）临床病理实验室质量体系管理 |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 合计人民币（大写） 元（￥ ）含税 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商全称（盖单位公章）：

日期：  年  月  日

报价要求：本项目实施过程中供应商与院方HIS系统、医院其他系统的开发对接产生的开发费用、接口费用、所有设备施工安装调试费用或其他费用由供应商承担,院方不再支付；供应商必须承诺投标报价应为人民币含税全包价，包括所投产品的设计、开发、测试、运输、安装调试、、第三方接口开发调试、对接、验收、培训、三年质保期内软件系统升级和个性化改造、售后服务及硬件维护等一切费用。所投产品开发过程中若涉及第三方的知识产权，其使用过程所产生的一切费用应包含在本次投标报价内。