★市场调研时响应者须书面逐一响应核心配置需求

| 标的名称 |  | B超+X线双定位体外冲击波碎石机1套 |  | 采购要求 |  | 响应者须逐一响应（缺项视同放弃） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 单价 | 技术参数（只能二选一，选中打“√”） |
| 1 | 电磁透镜式冲击波源系统及配套 |  |  | 套 | 1 |  |  |  | 是否满足电磁盘使用寿命≥150万次 是 否 |
| 2 | X 线定位系统及配套 | 一体化高频X线发生器系统 |  | 套 | 1 |  |  |  | 是否满足CMOS平板探测器使用寿命≥10000小时 是 否 |
|  |  | CMOS平板探测器系统 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 超声定位系统 | 3.1推车式主机 |  | 台 | 1 |  |  |  | 是 否 |
|  |  | 3.2探头 | 3.2.1 腹部凸阵探头 | 个 | 1 |  |  |  | 是 否 |
|  |  |  | 3.2.1.1原厂配套穿刺架 | 个 | 1 |  |  |  | 是 否 |
|  |  |  | 3.2.2 线阵探头 | 个 | 1 |  |  |  | 是 否 |
|  |  |  | 3.2.2.1原厂配套穿刺架 | 个 | 2 |  |  |  | 是 否 |
|  |  |  | 3.2.3 腔内探头 | 个 | 1 |  |  |  | 是 否 |
|  |  |  | 3.2.3.2原厂配套穿刺架 | 个 | 3 |  |  |  | 是 否 |

响应者签字：

年      月     日