★市场调研时响应者须书面逐一响应核心配置需求
	标的名称
	B超+X线双定位体外冲击波碎石机1套
	采购要求
	响应者须逐一响应（缺项视同放弃）

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	品牌
	规格型号
	单价
	技术参数（只能二选一，选中打“√”）

	1
	电磁透镜式冲击波源系统及配套
	套
	1
	
	
	
	是否满足电磁盘使用寿命≥150万次
是           否

	
2
	X 线定位系统及配套
	 一体化高频X线发生器系统
	套
	1
	
	
	
	是否满足CMOS平板探测器使用寿命≥10000小时
是           否

	
	
	CMOS平板探测器系统
	套
	1
	
	
	
	

	


3
	


超声定位系统
	3.1推车式主机
	台
	1
	
	
	
	是           否

	
	
	


3.2探头

	3.2.1 腹部凸阵探头
	个
	1
	
	
	
	是           否

	
	
	
	3.2.1.1原厂配套穿刺架
	个
	1
	
	
	
	是           否

	
	
	
	3.2.2 线阵探头
	个
	1
	
	
	
	是           否

	
	
	
	3.2.2.1原厂配套穿刺架
	个
	2
	
	
	
	是           否

	
	
	
	3.2.3 腔内探头
	个
	1
	
	
	
	是           否

	
	
	
	3.2.3.2原厂配套穿刺架
	个
	3
	
	
	
	是           否
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