眼科蔡司显微镜维保要求

设备品牌型号：德国蔡司 OPMT LUMERA T。
2、设备每年不定期对设备维护，发生故障及时维修，期间确保设备正常使用，开机率95%以上。

3、每年至少四次固定巡检，校准参数，及时发现隐患及可能发生的故障，及时提前处理，确保设备正常运行以及各项参数稳定。

4、免费更换除耗材外的设备配件。

5、免费定期更换设备灯泡，确保始终保证正常照明亮度。

6、设备故障电话1小时响应，24小时到达现场，及时有效提供技术服务。
