## 表格_20260814
序号 | 设备名称 | 技术参数
一 | 多功能模拟人（5个）
1 | 产品类型 | 成人全身多功能综合急救训练模拟人，符合现行心肺复苏指南要求
2 | 外观材质 | 高弹性仿真硅胶皮肤，内置高强度骨架；可水洗消毒，适合反复实训
3 | 训练项目 | 支持插胃管、口腔护理、静脉输液、肌注、皮下注射、皮内注射、插尿管等功能
4 | 皮试功能 | 皮试区域层次分明，可形成标准皮丘，针孔可自动闭合，满足皮试操作练习
5 | 质保资料 | 原厂质保，提供操作说明书
二 | 多功能成人全身急救模拟人（5个）
1 | 产品类型 | 成人全身多功能综合急救训练模拟人，符合现行心肺复苏指南要求
2 | 外观材质 | 高弹性仿真硅胶皮肤，内置高强度骨架；胸廓回弹良好，可水洗消毒，适合反复实训
3 | 供电方式 | 内置锂电池 + 220V 外接电源双模式，电池续航≥80 小时
4 | 胸外按压深度 | 标准按压深度 5‑6cm，过浅、过深实时声光报警纠错
5 | 按压频率 | 标准频率 100‑120 次 / 分钟，过快、过慢自动识别提醒
6 | 按压识别功能 | 识别按压位置偏移、手掌离胸、胸廓回弹不足等错误操作
7 | 人工呼吸潮气量 | 标准通气量 500‑600ml，识别通气不足、通气过量，避免过度通气
8 | 按压通气比例 | 支持单人 / 双人 CPR，30:2 按压通气比自动匹配
9 | 气道训练 | 支持仰头抬颏开放气道训练，可模拟舌后坠气道梗阻
10 | 生命体征模拟 | 模拟颈动脉搏动、瞳孔动态变化；复苏成功后体征自动恢复正常
11 | 工作模式 | 具备训练模式、考核模式、实战模式；自动统计按压、通气正确率
12 | 数据功能 | 支持数据清零、成绩统计，可导出训练记录，满足技能考核留痕
13 | 拓展适配 | 支持科室常态化急救培训，可开展多场景急救实操练习
14 | 耐用性能 | 胸廓耐高频按压，无凹陷卡顿，适合科室多人集体实训
15 | 配套耗材 | 配置一次性隔离面膜、气道隔离耗材，满足院感要求
16 | 质保资料 | 原厂质保，提供出厂检测报告、操作说明书
三 | 多功能成人综合注射穿刺手臂模型（5个）
1 | 产品类型 | 成人上肢综合穿刺注射训练模型，适用于护理基础操作实训
2 | 皮肤材质 | 高仿真医用硅胶皮肤，针孔可自动闭合，可反复穿刺≥1000 次
3 | 血管布局 | 包含头静脉、贵要静脉、肘正中静脉、手背浅表静脉，解剖位置仿真
4 | 穿刺回血 | 带负压仿真回血系统，穿刺手感、回血效果贴近临床真实场景
5 | 训练项目 | 支持静脉输液、静脉采血、留置针穿刺、皮内/皮下注射、三角肌肌内注射训练
6 | 皮试功能 | 皮试区域层次分明，可形成标准皮丘，满足皮试操作练习
7 | 配套配件 | 含固定支架、模拟血液及配套实训耗材
8 | 维护性能 | 皮肤模块可更换，后期维护成本低
9 | 质保资料 | 原厂质保，提供操作说明书