参数要求

- 设备具备临床先进性：设备用于新院区，未来10年服役，需要符合先进性要求，采用最新技术。

- 全功能应用更为优越：所招设备是既能满足头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄，同时在脊柱全长、双下肢全长拍摄中具备突出优势。

- 天轨悬吊+固定升降床结构，全自动运动控制的技术，能够实现平板与球管的随动、一键自动摆位、可视化应用等高端功能。升降检查床方便创伤病患、老幼病人的检查，提高体验感及患者满意度。

- 核心部件性能要求：高压发生器≥80kW，球管需满足热容量≥350kHU，并具备良好的散热环境，保证日常大流量病患检查的顺利进行。

- 平板探测器采用：43cm*43cm的无线立位、卧位大尺寸平板，采用像素尺寸≤100um的技术要求，保证体型较大的体检者的常规检查；无线连接设计，对于轮椅位、担架位可以取出进行拍摄，出现故障也可快速进行更换。

- 对AI智能深层应用：通过可视化应用能够观察到受检者的影像，配合鼠标操作、遥控器等操作实现拍摄部位的快速定位，最终实现AI 智能摆位，尽可能减少技师在摆位工作的人工耗费。

- 实现最简操作流程：通过扫码提取病人信息、一键拍摄、自动裁剪、自动标记、自动传图等软件功能，节省医生工作强度，提高工作效率。

- 影像质控功能：对图像进行回顾式质控，例如：针对 DR 胸部:中线偏移;扫描范围不全;锁骨上方预留空间不足;锁骨倾斜;肩胛骨未打开;异物检测等给予提示

- 保修能力：设备提供≥3年的全保服务，厂家具备本土维修中心，设备具备远程维修、升级模块，出现故障能够立即响应，快速维修。