后装治疗转运车参数

▲1、床板距离地面可调节高度最低位≤500mm，最高位≥850mm。

2、背板升降0-50°，由气动弹簧控制。

3、铝或钢制床架。

4、腿部床板背面配有增加强度的加固凹槽。

5、转运车两侧都安装护栏，方便护士输液、量血压，让输液者的手臂有舒适的放置处。

6、护栏采用双重安全锁。

▲7、在护栏下方配置有≥6个挂钩安装孔，挂钩可根据临床需要调整不同位置。

- 8、床体四角配有输液架安装孔。

9、四个脚轮中具有一个可导电脚轮，保证转运过程中能消除静电。

▲10、四个脚轮上均配中控刹车踏板，可同时控制四个轮子的解锁或锁定。

▲11、设有漏水孔，托盘设置输液架收纳位。（提供实物图片）

12、标配病人约束带两根，转运过程中能对病人进行束缚。

13、标配氧气瓶搁架。

14、标配转运床垫，可将床罩拆卸清洗。

15、标配输液架，有至少2处输液架收藏装置。