- 尿液分析系统通过智能轨道设计，能够组合成一条尿液分析流水线，节省空间并增加检测效率。

- 可开展尿有形成份形态分析和干化学分析（支持12、14项）。

- 检测速度：干化学分析+尿有形成份形态分析作为一个测试，≥650个测试/小时