1、设备包含镜检模块和干化学法模块，具备单独可分检模式。干化学模块采用：比色分析法，有形成分镜检模块采用：人工智能进行形态学自动显微镜检测方法。

2、设备具备全自动化前处理系统。

3、可检测项目包含：1-11项检测（过氧化氢、PH值、白细胞酯酶、碱性磷酸酶、唾液酸苷酶、脯氨酸 氨基肽酶、乙酰氨基葡萄糖苷酶、β-葡萄糖醛酸酶、凝固酶、乳酸、氧化酶）

4、质量控制：具备原厂配套通过CFDA认证的质控品。

5、检测速度：≥60样本/小时。