1.尺寸需求：需根据实验室现场环境确定具体尺寸，需确保有效排出有害气体。

2.风速要求：面风速应保持均匀稳定，可通过风速传感器进行监测和调节。

3.噪音水平：运行时噪音[50 - 70]分贝，以免对实验环境造成干扰。

4.结构与材质要求：

柜体：采用优质，如全钢或钢木结合结构，具有良好的耐腐蚀性和稳定性。

台面：选用材质，如环氧树脂板，具备耐高温、耐酸碱、易清洁等特性。(也可以在当前实验室台面加装)

视窗：采用高强度、透明的材质，如钢化玻璃，视窗应操作灵活，可上下滑动或左右平移，且具有良好的密封性。

内置电源插座：有适配国家标准的插座。

5.控制系统要求：

风机控制：配备变频调速风机，可根据实际需求调节通风量，同时具有过流、过热保护功能。

智能控制系统：可实时显示通风橱的运行状态，如风速、通风量等参数，并可进行操作和设置。

6.安全参数

紧急停止按钮：在通风橱显眼位置设置紧急停止按钮，以便在突发情况下迅速切断电源，停止风机运行。

防火防爆：采用防火材料制作柜体和内部结构，电器元件具备防爆功能。