1、具备自动化真空采血管脱盖功能，操作简单高效。

2、适用采血管规格：可用于管径￠12-￠16，管长75mm-100mm真空采血管的自动脱盖。

3、脱盖速度：一次操作<60秒，>3600管/小时,可同时开启多孔管盖。

4、配备高效空气过滤器，能过滤开盖空间空气，可避免样本间交叉污染，保证工作人员安全。

5、能实时对运行状态进行监控，并具有报警提醒功能。

6、配件：每套设备均须随机配备专用配套试管架≥6个。