单通道样本移液器参数

- 每套样本移液器包含量程分别为：1-10μl、5-50μl、20-200μl、100-1000μl等4种不同量程的单通道样本移液器各1支，即每套4支，5套共计20支。

- 样本移液器采用耐酸碱、抗氧化材料，可整支进行高压灭菌或紫外线照射消毒。

- 调节方便、量程精准，吸样误差要求：1-10μl规格≤ 5 %；5-50μl规格≤ 5 %；20-200μl规格≤ 3 %；100-1000μl≤ 3 %。

8通道样本移液器参数

- 样本移液器规格为：8通道可调节，可调节量程范围：20-300μl或30-300μl。

- 样本移液器采用耐酸碱、抗氧化材料，可整支进行高压灭菌或紫外线照射消毒。

- 调节方便、量程精准，吸样误差要求：≤ 3 % 。