- 低速离心机参数

1. 采用微电脑控制、LCD液晶显示。

2. 提供多种升、降速率选择模式,可自由编程、调用。

3. 转速/离心力可相互设定、同步显示。

4. 离心机盖具有锁定功能，运行安全可靠。

5. 离心偏重容忍度大，无需专门称重配平。

6. 最高转速:6000rpm; 最大相对离心力：5000×g; 转速精度：±20rpm。

7. 温升指标：≤10℃（最高转速运行20分钟）。

8. 噪音：≤55dB。。