二氧化碳培养箱参数

- 二氧化碳传感器：采用红外线传感器,可耐受100℃高温运行，可提供校准证书。

- 容积要求：≥160L；

- 控温范围：RT+5-60℃；温度波动度：±0.3℃；

- CO2浓度控制范围：0-20%；浓度控制误差：±1.0％。

- 箱内湿度：≥90% RH；

- 配备HEPA过滤器，针对直径大于等于0.3μm的颗粒，过滤效率达99.9%；

- 具备高低温报警，CO2 浓度报警，门未关严报警等功能及独立过热保护装置；

- 采用复门设计，减少开门过程中，外部空间与培养箱内部的空气交换量。

- 具备紫外线消毒功能，可定期对箱体内部进行消杀。