恒温培养箱参数

- 设备容积：≥400L；

- 箱内结构采用搁板结构，位置可调，可拆卸；

- 温控精度：≤0.1℃；

- 温控范围：室温+5~105℃，在100℃的条件下运行2小时，实现箱体除菌；

- 风机可在手动模式下进行调速，保证工作室内部温度均匀；

- 具备：温度测量值异常报警、偏差超温报警、加热超时报警、开门报警等多种形式的报警模式；

- 具有独立限温保护、过流保护、超温保护等多重保护机制；

- 能够与计算机连接，实现数据通讯或建立远程报警。