电动病床参数

- 1.整床尺寸: ≥2210×980×490-780mm，床面尺寸: ≥1920×850mm。

- 2.护栏距离床面高度:≥330mm。

- 3.通过遥控电机，实现各种体位，背板角度：70°±2°，腿板角度:27°±3°，整床升降: ≥490-780mm,垂头仰卧角度：13±1°，背腿联动功能。

- 4.配备不间断电源（UPS），满足病床移动时或紧急情况下断电操作。

- 5.紧急停止：当发生紧急情况的时候，可以通过快速按下此按钮来达到保护的措施。

- 6.双层稳固结构：床体+整体底座，稳固扎实；床框、底座均加厚用。

- 7.床体静态最大载重≥460kg，床体动态最大载重≥230kg。

D1028床垫技术参数

1、规格：≥100mm厚，长宽与床相匹配；

2、面料：外套：金咖啡防水牛津布；

3、褥芯：高密度海绵；

4、特点：(1) 外套面料高防水,透气,耐磨；

(2) 内褥采用高密度海绵，非常舒适,有助睡眠；

(3) 弧形转角设计，防止磕碰。

S01输液架技术参数

1、规格：≥Φ19×0.9mm×900mm-1620mm；

2、不锈钢内外套管；

3、可伸缩双段式结构，操作灵活，美观大方；

4、四爪式设计，高强度铝合金挂钩，同时悬挂多瓶，方便多瓶输液。

G01床头柜技术参数

1、规格：≥480×480×820mm（L×W×H）；

2、采用全新纯正ABS工程塑料，用料正宗上乘，杜绝使用二手混合料；

3、加厚板材，结实耐用；

4、功能：水壶座、隐藏式毛巾架、隐藏式杂物挂钩、餐桌板（托物板）、抽屉、储物柜应有尽有；

5、储物柜内有隔板；

6、弧线型柜门设计，美观大方；

7、配2寸带刹尼龙丝扣轮，移动方便；

8、整体ABS注塑成型，防潮防水，易清洁，可冲洗，特别适用于医院经常消毒清洁的工作环境，永无生锈之忧。