核医学科锶-90敷贴治疗仪参数要求

设备名称： 锶-90敷贴治疗仪器

用途： 用于核医学科皮肤病变的局部敷贴治疗，如瘢痕疙瘩、血管瘤等。

采购数量： 1套

预算金额： 25万元以内

需求参数：

锶-90密封放射源：

放射性活度： 20mCi (7.4E+8Bq)

数量： 1枚

要求： 放射源应符合国家相关标准，具备出厂检验报告，确保放射性活度准确，放射性泄漏风险可控。

有机玻璃盒：

数量： 1个

要求： 用于存放放射源，具有良好的透明度，方便观察。

铅防护罐：

铅当量： 25mmPb

重量： 16kg

数量： 1个

要求： 用于存放和运输放射源，提供足够的辐射屏蔽，确保医护人员和患者的安全。

手柄：

长度： 40cm

数量： 1支

要求： 便于操作，材质耐用，符合卫生要求。

锶-90编码卡：

数量： 1张

要求： 具有放射源唯一标识，便于管理和追溯。

出厂检验报告：

数量： 1份

要求： 提供放射源的出厂检验报告，证明放射源的质量符合标准。

放射源交接单：

数量： 1份

要求： 记录放射源的交接信息，确保放射源的安全管理。

其他要求：

设备应符合国家相关辐射安全标准。

供应商应提供设备安装、调试和培训服务。

供应商应提供完善的售后服务和技术支持。