电解倒睫治疗仪参数

- ▲1、仪器主要适用于眼睑周围少数倒睫的拔除。

- ▲2、将人体组织的水和盐进行电解，使其毛囊组织周围的组织松驰，从而达到将倒睫彻底拔除的目的。

- 3、采用脚踏开关控制，操作方便。

- ▲4、具有无损伤、无出血治疗效果。

- 5、输出电流：≤650mA，可调。

- ▲6、手持手柄： 一体成型、防水、防腐、可更换治疗头。

- 7、面板中设有输出电流显示装置。

- 8、采用脚踏开关设计，方便医务人员操作。

- 9、阳极板规格：≥20×20mm 。

- ▲10、安全性能符合医用电气设备安全通用要求。