- 除颤仪教学机参数

- 1、模拟真实操作：能逼真地模拟除颤监护仪的各种操作流程，包括电极片的放置、开机、心律分析、充电、电击除颤以及监护功能的使用等，让学员熟悉每一个操作步骤和细节。

- 2、多种模拟场景：可设置多种不同的心律失常场景，如心室颤动、心室扑动、室性心动过速等，还能模拟不同的患者状况和急救环境，以训练学员在各种复杂情况下的应急处理能力。

- 3、语音提示与反馈：具备语音提示功能，引导学员按照正确的步骤进行操作，同时在学员操作有误时给予及时的反馈和纠正提示，帮助学员更好地掌握操作技巧。

- 4、数据记录与分析：能够记录学员的操作数据，如操作时间、操作步骤、电击能量选择、心律分析结果等，并进行分析和评估，方便教师了解学员的学习情况，针对性地进行指导和教学改进。

- 5、可重复性使用：无需消耗真实的除颤耗材，如除颤电极片、电池等，也不会对设备造成实际损耗，可反复使用，降低了培训成本，同时也避免了因操作失误对真实患者造成伤害的风险。