贝尔蒙手术床配件一批（腰托）参数

1.底板以铝合金一体铸造成形，并予防锈处理并以优质烤漆涂装；

2.产品适用于骨科手术前、手术中和手术后固定患者。

3.整体轻便，方便医护人员摆调体位，硬度大耐受性强。

4.具有快速安装功能，单独且轻巧的安装于手术床预留之固定卡槽，极大的减少了术前准备所需时间。

5.模块化机构设计提供完全的临床接近角度，提供开阔无阻碍的手术区域。

6.适用于科室现有手术床（日本贝尔蒙手术床）

7.配置清单：腰托4对，腰垫4对，万向固定夹4对。