ICG清除率检查仪维修服务要求

一、项目基本信息：

- 生产厂家为：新生电子株式会社

- 设备型号：A型

- 故障现象：ICG清除率检查仪传感器探头损坏无法策略数据，需更换传感器探头1个。

- 二、维修服务要求：

1、配件须和我院在用ICG清除率检查仪配套使用。

2、具备维修ICGICG清除率检查仪的能力。

3、备件供应∶所更换的部件必须经过原厂全新备件。

4、免费提供技术指导、电话咨询服务。

5、有原厂故障诊断软件诊断维修钥匙（Key）。

6、维修后设备正常使用并通过医院验收及格。

7、维修内容及所更换配件保修不低于6个月。