1、规格要求：全长≤1930mm，全宽≤663mm。床板距离地面可调节高度最低位≤510mm，最高位≥850mm。

2、护栏上设有一次吹塑成型角度显示器（非印刷），护栏上设有凹槽，方便管道通过护栏；

3、轮锁止后，推动转运车前行时，应能自限在呈床身纵向直线方向行走。

4、四个脚轮上均配中控刹车踏板，刹车踏板配有红绿颜色标志，在任意脚轮一侧踩下不同颜色端都可同时控制四个轮子的解锁或锁定。（提供带广审编号的产品彩页作为证明，相关参数可在彩页中体现）

5、转运车的脚轮锁定必须牢靠，锁止后在倾斜10°的斜面上移动距离应≤10mm。

6、要求该产品具有第一类医疗器械备案凭证。

配置清单（单套）：

1.转运床体1张

2.旋转式护栏1付

3.转运床垫1张

4.输液架1根

5.氧气瓶搁架1个

6.托盘1个

7.中控锁双面脚轮4个

8.刹车踏板4个

9.引流袋挂钩1套

10.中心第五轮1套

11.中心第五轮踏板1个

12.约束带2付