参数要求

- 调节范围内360°任意悬停。

悬臂垂直角度调节范围：110°

悬臂水平角度调节范围：38°

- 气动助力协助调节。

- 角度精确，位置精确，刻度显示。

- 专业的靴形脚套设计，脚踩靴底、腘窝悬空、腿部不受压。

- 专业的立式腿架搁置推车，节省空间。

- 高分子凝胶材质脚靴护套。

- 可选择的脚靴样式。

- ▲8.拥有CE、FDA及ISO认证。

- ▲9.腿架与手术床边轨固定强度高，要有二点式结构，构成线性固定专业的通用型边轨夹，可配套所有品牌手术床，固定方便，简单牢固。

- 产品自重：≦12KG

- 脚靴支撑杆长度：≦680mm

- 12.脚靴支撑杆直径：≦20mm

- 13.脚靴尺寸：≦570*390*220mm

- 14.适用患者体重：≦180kg以下

- 15.脚靴调节范围：≦320mm

医用支撑腿架配置清单

| 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 马镫形多功能腿架 | 1 | 对 |  |
| 脚镫保护套 | 1 | 对 |  |
| 边轨固定夹（通用型） | 1 | 对 |  |
| 小推车 | 1 | 台 |  |