- 升温仪参数

- 1、设定温度：41℃。

- 2、流量：KVO-30,000ml/hr。

- 3、报警：高温报警第一设定点：43℃。

- 4、高温报警第二设定点：46℃。

- 5、电压：100-120VAC。

- 6、重量：小于等于3.2kg。

- 7、尺寸：7.5英寸(宽)x4.5英寸(高)x10(厚)，±10%。