静压床垫参数

- 产品规格190×90×9cm（长宽厚，±5%）。

- 表层具备防水功能，底层采用吸湿透气面料。

- 3、‌三段式设计‌：两侧加硬、中间适中的硬度分布，可分散体压并防止滚落。

- 4、‌透气材质‌：表层快速干燥处理，适合护理。

- 5、‌支撑技术‌：通过高、中、低反弹性能的海绵组合实现体压分散效果。