ACT即时血凝检测仪参数

1、肝素监控浓度：可检测0-10单位肝素，有良好线性。

2、检测系统：采两点（0º及90º）检测原理, 可提高检测的灵敏度，减少人为造成ACT的延长。

3、测量范围（秒）：90-1500。

4、孵育温度（ºC）：36.5-37.5。

5、含打印机，用于记录检测结果的硬拷贝。

6、检测管尺寸：100毫米（±3%）。

7、检测管外部直径：13毫米（±3%）。

8、检测管材质：玻璃材质和塑料材质可选择。

9、检测样本：0.5和2ml新鲜全血或抗凝全血可选择。

试管保存方式：单一测试管包装，常室温下保存，无需冷藏。

11、完全可便携系统，重量（带有打印机）：小于等于5.5磅。
12、功率：不高于110瓦。
