**江门市中心医院彩超配置相关要求**

1. **彩色多普勒超声诊断仪（预算上限70万元）1台（套）**

**（一）用途：**适用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急重症等临床诊断及科研教学，具备持续升级能力。

**（二）配置要求：**主机 1 台、腹部探头 1 把、浅表探头 1 把、腔内探头 1 把、无线探头 1 把、平板电脑 1 台。

1. **彩色多普勒超声诊断仪（预算上限40万元）1台（套）**

**（一）用途**：适用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、血管、泌尿、儿科、神经、急症等临床诊断，能满足开展新的临床应用需求。

**（二）配置要求**：主机 1 台、腹部探头 1 把、浅表探头 1 把、腔内探头 1 把、无线探头 1 把、平板电脑 1 台。

1. **掌上超声（预算上限12万元）1台（套）**

**（一）用途**：适用于床旁快速检查、急救、移动会诊等场景，支持多部位基础成像（心脏、肺、腹部、颅脑等）。

**（二）配置要求**：单晶相控阵探头 1 把、充电仓 1 个、专用软件 1 套、平板电脑 1 台。

1. **超高档四维多普勒超声诊断仪（心脏、胎儿）（预算上限230万元）1台（套）**
2. **用途：**主要用于胎儿三维筛查、胎儿心动图筛查；同时还可用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管等临床诊断及科研教学，具备持续升级能力。
3. **配置要求：**为最新型号。单晶体心脏探头（能清晰显示胎儿心脏细小心腔及血管的血流彩色多普勒和精准测量频谱多普勒），单晶体腹部容积探头，单晶体腹部二维探头；腔内容积探头、腔内容积探头，高频探头。
4. **高档四维多普勒超声诊断仪（预算上限250万元）2台（套）**
5. **用途：**适用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急重症等临床诊断及科研教学，具备持续升级能力。
6. **配置要求：**为最新型号。超高频探头，高频探头，腹部探头，小凸阵腹部探头，腔内探头，相控阵探头。