骨科电钻参数

一、技术参数：

1．可整机高温高压消毒，耐135℃高温；

2．采用进口电机；

3．转速650转／分；

4．扭矩5.0牛顿·米；

5．使用免消毒电池；

6．电池电压14.4伏；

7．铝合金外壳，中空直径4.0mm；

8．噪声≤70dB；

9．温升≤25℃；

二、配置要求：

1．主机                 1件

2．电池                 1节

3．充电器               1只

4．消毒通道             1只

5．钻夹头               1只

6．钻夹头钥匙           1把

7．包装箱               1只

8.选配件：

8.1．电池

8.2．扩髓软钻     ∮7.2；∮7.5～∮14.5

8.3．消毒盒（可防止动力在消毒过程中意外损坏）