参数要求

具体要求如下：

1、用于固定手术头架上，自动牵开，无需助手；

2、具有独特的固定系统，长时间手术也不会产生压力刺激；

3、不限制手术区域，特别是在使用显微镜的情况下，也能满足手术要求；

具体配置要求

| 序号 | 名称 | 技术需求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 头架转接器 | 头架转接器，卡扣宽度≥0～50mm，通配各品牌型号头架，带万向连接杆，卡扣和连接杆一整体，整体哑光处理，防止术中眩光，带≥3个关节调节，能覆盖360°调节 | 1 |
| 2 | 软轴牵开器 | 软轴牵开器，长度≥280mm，快速锁紧型，可不通过转换器直接夹持在万向连接杆上 | 2 |
| 3 | 脑压板 | 长*宽*宽≥230×7×9mm，平板 | 1 |
| 4 | 脑压板 | 长*宽*宽≥230x11x13mm,平板 | 1 |
| 5 | 脑压板 | 长*宽*宽≥200×7×9mm，平板 | 1 |
| 6 | 脑压板 | 长*宽*宽≥200×11×13mm，平板 | 1 |