维保要求

一、设备清单

	序号
	种类
	设备型号
	设备 SN 号
	启用时间
	保修截止日期

	1
	4450 主机
	VP-4450HD
	2V567G038
	2018/6/12
	2026/2/24

	2
	4450 光源
	XL-4450
	2S094G225
	2018/6/12
	2026/2/24

	3
	激光光源
	LL-4450
	1S098G270
	2018/6/12
	2026/2/24

	4
	电子胃镜
	EG-600WR
	3G391G168
	2018/6/12
	2026/2/24

	5
	电子肠镜
	EC-600WM
	1C687G571
	2018/6/12
	2026/2/24

	6
	电子治疗胃镜
	EG-530CT
	1G375G007
	2015/10/13
	2026/2/24

	7
	4450 主机
	VP-4450HD
	2V567G039
	2018/6/12
	2026/2/24

	8
	4450 光源
	XL-4450
	2S094G226
	2018/6/12
	2026/2/24

	9
	超声主机
	SU-9000 -H-
	1V614G051
	2018/6/12
	2026/2/24

	10
	7000 主机
	VP-7000
	3V627G980
	2023/12/26
	2026/12/25

	11
	7000 光源
	BL-7000
	3S101G957
	2023/12/26
	2026/12/25

	12
	电子治疗胃镜
	EG-580RD
	4G384G035
	2023/12/26
	2026/12/25

	13
	电子治疗胃镜
	EG-580RD
	4G384G036
	2023/12/26
	2026/12/25

	14
	电子胃镜
	EG-720R
	1G412G723
	2023/12/26
	2026/12/25

	15
	电子放大胃镜
	EG-600ZW
	2G387G196
	2023/12/26
	2026/12/25

	16
	7000 主机
	VP-7000
	3V627G981
	2023/12/26
	2026/12/25

	17
	7000 光源
	BL-7000
	3S101G958
	2023/12/26
	2026/12/25

	18
	电子肠镜
	EC-720R/M
	1C740G814
	2023/12/26
	2026/12/25

	18
	电子肠镜
	EC-720R/M
	1C740G815
	2023/12/26
	2026/12/25

	20
	十二指肠镜
	ED-530XT
	2D102H167
	2023/12/26
	2026/12/25

	21
	十二指肠镜
	ED-530XT
	2D102H168
	2023/12/26
	2026/12/25

	22
	小肠镜气泵
	PB-30
	1V623G233
	2023/7/4
	2026/7/3

	23
	双气囊小肠镜
	EN-580T
	4C675G090
	2023/7/4
	2026/7/3

	24
	双气囊小肠镜
	EN-580T
	4C675G091
	2023/7/4
	2026/7/3

	25
	电子经鼻胃镜
	EG-530NW
	1G366G126
	2015/10/13
	2026/2/24

	26
	电子超声内镜
	EG-530UR2
	1U039G067
	2018/6/12
	2026/2/24

	27
	电子超声内镜
	EG-530UT2
	1U038G055
	2018/6/12
	2026/2/24


二、维保要求

（1）在自然损耗及正常使用下发生故障，要求无条件维修。

(2)维修更换的零配件，要求为原装全新零配件。

(3)售后服务响应时间要及时迅速，如3天内完成小维修，30 天内完成大维修，并3天内提供备用镜。

(4)设备发生故障，要求48 小时内到达现场处理故障，并提供365天的电话咨询服务。

(5)每3个月需要点检1次设备，并提交点检报告给科室存档。

(6)每年提供至少1次的光源和主机的免费除尘清洁服务。

(8)需配合我科需求，进行清洗保养、内镜使用、故障预防等培训工作。

（9）维保期限：3年

