手术中心转运车参数

- 患者转运车8台，参数如下：

- 1、转运车，顺时针方向摇动摇手时，车体上形，逆时针方向摇动，车体下降。

- 2、有明确的箭头标记指示使用者进行操作。

- 3、中控轮，直径150mm，配中央导向轮，方便使用者控制车体行进方向。

- 4、尺寸：

- 外形尺寸：1930*640mm(L*W），误差正反5%。

- 高低调节（床面板到地面）：500-900mm，误差正反5%。

- 床面尺寸：1905*610mm(L*W)，误差正反5%。

- 背部角度：0-60°±5°。

- 5、可升降欧式护栏，PP一体吹塑成型床面板。

- 6、标准配件：床垫，盐水架。

- 器械转运车①，2台，参数如下（单位：mm，误差正反5%。）

- 器械转运车②，1台，参数如下（单位：mm，误差正反5%。）

- 器械转运车③，1台，参数如下（单位：mm，误差正反5%。）