参数要求
一、产品技术参数要求

1.X光主机

1.1最大输出功率≥8kW

1.2最大kV调节范围≥125kV

1.3最大mA≥150mA

1.4加载时间范围≥1ms～10s

1.5最大mAs≥330mAs

1.6逆变频率≥260kHz

1.7球管阳极热容量≥40KHU

2.无线平板探测器

2.1成像材料：非晶硅/碘化铯整板技术

2.2有效成像区域：43cm×35cm
2.3采集矩阵≥3050×2500

2.4像素尺寸≤140μm

2.5极限分辨率≥3.6lp/mm

3. 机架系统

3.1机架结构：折叠臂结构；

3.2 机身宽度≤610mm

  3.3球管焦点至地面最大距离≥2000mm； 
3.4 X光机可沿垂直轴旋转角度≥±180°

3.5 X光机可沿水平轴旋转角度≥±180°

3.6 X光机需具备触摸屏：

3.6.1≥9英寸触摸屏操作面板，具备显示功能

3.6.2触摸屏具有多种APR选择 

3.6.3触摸屏支持设置大小焦点

3.6.4可选择曝光模式，设置曝光参数

3.6.5便携X光机与图像处理系统之间具备自动同步曝光参数功能

3.7为适应不同场景使用需求，整机需内置锂电池供电

  3.8电池充满电情况下，曝光次数≥800次，需提供第三方检验报告

3.9 机架结构具备充电线隐形收纳功能，需提供产品实物照片证明

4.图像处理系统

  4.1图像工作站需与整机为一体式设计，非外接电脑，需提供产品实物照片证明

4.2图像工作站支持人机交互，具备多点电容触控，触摸屏尺寸≥15英寸

  4.3一体式图像工作站可根据使用需求调整图像工作站的角度及方向

4.4图像采集工作站与X光主机之间具备自动同步曝光参数功能

4.5内存容量≥8 GB，硬盘容量≥500 GB

4.6病人登记：登记病人姓名、年龄、检查流水号、体型、性别等，选择检查协议，可点击急诊进入检查界面直接拍片

4.7图像处理：具备浏览图像、添加标识、删除标识、图像缩放、图像翻转、图像旋转、图像裁剪、图像反相、图像还原、调节图像亮度与对比度、窗宽窗位调节等功能

4.8符合DICOM3.0标准：支持多项DICOM服务类别，如存储、传输、接收、查询、打印

4.9为了保证系统优秀的匹配性和维护的便利性，要求组合式高压发生器、图像处理系统、平板探测器、机架系统为同一品牌
二、配置要求：

携带式X光主机 1台
移动机架 1套
平板探测器 1块
图像处理系统 1件
图像采集工作站 1套
