## Sheet1
项目序号 | 项目 类别 | 序号 | ·科室名称 | 设备名称 | 科室需求数量 | 设备总数量 | 基本功能说明 | 预算金额（万元）
1 | 抢救车 | 1 | 门诊部 | 抢救车 | 6 | 36 | 用于急诊抢救药品和器械存放，具备多层抽屉和分隔设计，移动灵活，配备锁具，满足各科室紧急抢救需求。 | 3.3
|  | 2 | 住院部（护理部） | 抢救车 | 11 |  |  | 6.05
|  | 3 | 体检中心 | 抢救车 | 2 |  |  | 1.1
|  | 4 | 手术室 | 抢救车 | 1 |  |  | 0.65
|  | 5 | 手术室 | 抢救车 | 1 |  |  | 0.65
|  | 6 | 手术室 | 抢救车 | 1 |  |  | 0.65
|  | 7 | EICU | 抢救车 | 2 |  |  | 1.1
|  | 8 | 急诊门诊抢救 | 抢救车 | 3 |  |  | 1.65
|  | 9 | 急诊病房 | 抢救车 | 1 |  |  | 0.55
|  | 10 | 急诊留观区 | 抢救车 | 1 |  |  | 0.55
|  | 11 | 急诊科 | 抢救车 | 1 |  |  | 0.6
|  | 12 | 门诊部 | 抢救车 | 3 |  |  | 1.65
|  | 13 | 放射科 | 急救车 | 1 |  |  | 0.5
|  | 14 | 手术室 | 抢救车 | 2 |  |  | 1.3
2 | 治疗车（塑胶） | 1 | 急诊门诊抢救 | 治疗车 | 5 | 115 | 用于输液治疗、换药等临床治疗操作，具备专用输液架和储物空间，移动平稳，满足护士日常输液操作需求。其中：①2层大号（高度：约75CM；尺寸:约75X55X95cm）4台；② 2层中号（高度：75CM；尺寸:约65X45X90cm）4台；2层小号（高度：75CM；尺寸:约55X40X90cm）7台；3层大号（高度：75CM；尺寸:约75X55X95cm）93 台；3层中号（高度：75CM；尺寸:约65X45X90cm）6台； 3层小号（高度：75CM；尺寸:约55X40X90cm）1 台。 | 1.3
|  | 2 | 急诊病房 | 治疗车 | 5 |  |  | 1.3
|  | 3 | EICU | 治疗车（换药用小） | 6 |  |  | 1.56
|  | 4 | 急诊留观区 | 治疗车 | 5 |  |  | 1.3
|  | 5 | 普通外科 | 治疗车 | 2 |  |  | 0.6
|  | 6 | 胃肠外科 | 治疗车 | 1 |  |  | 0.2
|  | 7 | 神内二区 | 治疗车 | 2 |  |  | 0.5
|  | 8 | 肿瘤三区 | 治疗车 | 6 |  |  | 1.5
|  | 9 | 窥镜中心 | 治疗车 | 1 |  |  | 0.165
|  | 10 | 放射科 | 塑胶治疗车 | 4 |  |  | 2
|  | 11 | 护理部 | 治疗车 | 66 |  |  | 16.5
|  | 12 | 门诊部 | 治疗车 | 10 |  |  | 3.78
|  | 13 | 门诊部 | 治疗车（换药用小） | 2 |  |  | 0.52
| 治疗车（不锈钢） | 1 | 手术室 | 不锈钢治疗车（小） | 22 | 38 | 用于运输物品或临床治疗护理操作，具备多层储物空间，防水防腐蚀材质，移动平稳，满足护士日常治疗、换药等操作需求。 | 4.4
|  | 2 | 手术室 | 不锈钢治疗车（中） | 8 |  |  | 1.84
|  | 3 | 手术室 | 不锈钢治疗车（大） | 8 |  |  | 2
3 | 护理车 | 1 | 护理部 | 晨间护理车 | 17 | 19 | 用于晨间护理、晚间护理等日常护理操作，具备多功能储物空间，可存放护理用品和器械，移动方便，满足护士日常护理工作需求。 | 5.27
|  | 2 | 肿瘤三区 | 晨间护理车 | 2 |  |  | 0.9
4 | 污衣车 | 1 | 手术室 | 不锈钢污衣车 | 16 | 33 | 用于污衣收集及转运，可挂取污衣袋子，易清洁消毒，符合院感控制要求，满足各科室污物处理需求。 | 3.2
|  | 2 | 住院部（护理部） | 污衣车 | 15 |  |  | 3
|  | 3 | EICU | 污衣车 | 2 |  |  | 0.4
5 | 病历车 | 1 | 中医科 | 病历车（50格）1台、病历夹50个 | 1 | 14 | 用于病历存放和转运，具备多层存放架和分类标识，配备锁具，移动灵活，满足病历管理和查房需求。 | 0.5
|  | 2 | 门诊部 | 病历车（10人位） | 1 |  |  | 0.4265
|  | 3 | 住院部（护理部） | 病历车 | 11 |  |  | 5.522
|  | 4 | EICU | 病历车（50人位） | 1 |  |  | 0.5
6 | 内镜转运车 | 1 | 窥镜中心 | 内镜转运车 | 2 | 2 | 主要用于内镜检查后安全转运、规范存放、防碰撞污染，实现内镜从检查室到清洗消毒区的闭环转运。 | 0.64
7 | 发药车 | 1 | 住院部（护理部） | 发药车 | 10 | 11 | 用于药品存放和分发，具备分类抽屉和温度控制功能（可选），配备锁具，满足病房药品管理和分发需求。 | 5.4
|  | 2 | EICU | 发药车（50人位） | 1 |  |  | 0.54
8 | 多功能车 | 1 | 窥镜中心 | 多功能车 | 1 | 1 | 用于手术器械和存放和转运，具备多层设计，满足腔镜检查用品存放转运需求。 | 0.49
9 | 麻醉药车 | 1 | 手术室 | 麻醉药车 | 8 | 8 | 用于麻醉药品专项存放，具备双人双锁管理和分类存放设计，符合麻醉药品管理规范，满足手术室麻醉用药需求。 | 6
10 | 麻醉操作台车 | 1 | 手术室 | 麻醉操作台车 | 10 | 25 | 用于麻醉操作器械和药品存放，具备多层设计和专用放置槽，支持麻醉机等设备配合使用，满足麻醉操作需求。 | 5
|  | 2 | 急诊科复合手术室 | 麻醉操作台车 | 1 |  |  | 0.5
| 不锈钢工作台车 | 3 | 手术室 | 不锈钢工作台车 | 6 |  | 不锈钢材质，具备更大储物空间和扩展功能，支持多种治疗操作，移动灵活，满足麻醉准备或者手术开台等需求。 | 3.9
|  | 4 | 手术室 | 不锈钢卡台 | 8 |  |  | 2.4
11 | 合计总预算：104.3535万元。